## 汇总
附件2
2020年度广东省教育部门进口产品清单（生化类）
序号 | 产品名称 | 主要功能 | 国内同类产品情况 | 备注
1 | 旋转流变仪 | 快速确定材料的粘性、弹性等各方面的流变性能,可以表征高分子材料的分子量和分子量分布，能快速、简便、有效地进行原材料、中间产品和最终产品的质量检测和质量控制 | 目前国内无此产品
2 | 双色红外荧光成像系统 | 蛋白研究平台 | 目前国内无此产品
3 | 单颗粒黑碳光度计 | 颗粒物采样器 | 目前国内无此产品
4 | 单颗粒黑碳气溶胶光度计(SP2) | 定量获取黑碳粒径分布，质量浓度，混合状态 | 目前国内无此产品
5 | 光谱仪 | 地物光谱测量 | 目前国内无此产品
6 | 傅氏变换拉曼-红外谱仪 | 未知物结构定性、定量分析、表面和界面研究，未知物结构定性、定量分析、表面和界面研究 | 目前国内无此产品
7 | 傅里叶变换拉曼光谱仪 | 用于材料结构分析 | 目前国内无此产品
8 | 激光粒度仪 | 测量固体粉末、乳液中颗粒的粒度分布、水中颗粒物粒径检测 | 目前国内无此产品
9 | 超导核磁共振谱仪 | 化合物的结构测定 | 目前国内无此产品
10 | 超导傅立叶变换核磁共振谱仪 | 通过对特定核在磁场中状态的研究，可进行多种核素的核磁共振谱的检测，常见的核素如1H、13C、31P、19F、29S、17O、11B、Pt、Al、Se等核磁共振谱，部分天然丰度低的核素经过富集或标记可进行检测，如15N等；可进行氢核和碳核的一维谱图的检测，如：1H、13C、DEPT、NOEDIF、TOCSY1D等谱；可进行用于有机化合物结构分析的二维同核/异核相关谱的检测，如1H-1HCOSY 、HMQC、HSQC、heterc HMBC、NOESY、ROESY、TOCSY、HSQC-TOCSY谱；可进行1H/13C/15N或1H/13C/31P的三共振实验，进行氨基酸、蛋白质、核酸等研究工作。 | 目前国内无此产品
11 | 光谱辐射计 | 测量和分析光的相关参数 | 目前国内无此产品
12 | X射线光电子能谱仪 | 材料表面组成分析、化学状态分析 | 目前国内无此产品
13 | 圆二色光谱仪 | 远紫外区的蛋白质结构及动力学研究 | 目前国内无此产品
14 | 离子色谱仪 | 可用于各种离子的分离，包括阴离子、阳离子、有机胺、有机酸等。 是测定微量甚至痕量(ppm~ppb)无机阴、阳离子以及有机酸 | 目前国内无此产品
15 | 高分辨率质谱仪 | 无机物、有机物、蛋白质、分析 | 目前国内无此产品
16 | 红外显微镜 | 固、液样品的无损分析和微量物质的鉴定 | 目前国内无此产品
17 | 双光子正置共聚焦显微镜 | 生物样品高分辨率多维荧光成像 | 目前国内无此产品
18 | 透射电子显微镜 | 微观形貌分析 | 目前国内无此产品
19 | 超景深三维显微系统 | 用于研究样品形态观察，具备大景深数码显微;大景深视频拍摄；数据可通过电脑直接输出与处理的功能 | 目前国内无此产品
20 | Ⅰ型训练套箱 | 体能测试与训练 | 目前国内无此产品
21 | Actiwatch Spectrum Pro体动记录仪 | 记录睡眠情况、活动习惯，光照情况 | 目前国内无此产品
22 | 凝胶渗透色谱 | 可用于小分子物质的分离和鉴定，分析化学性质相同分子体积不同的高分子同系物 | 目前国内无此产品
23 | 高通量电化学发光免疫分析仪 | 蛋白分子定量 | 目前国内无此产品
24 | 微滴式数字PCR系统 | 根据泊松分布原理及阳性微滴的个数与比例得出靶分子的起始拷贝数或浓度 | 目前国内无此产品
25 | 微生物菌落自动化工作站 | 微生物大型文库克隆、备份；大规模细胞融合实验；高密度连续培养实验 | 目前国内无此产品
26 | 细胞核转染系统 | 通过细胞核转染技术，高效转染神经元等原代细胞。 | 目前国内无此产品
27 | 细胞离心涂片机 | 采用离心原理，将细胞转移到诊断载玻片的固定区域，样品残液被过滤卡吸收，离心过程中细胞被均匀的沉淀，细胞结构趋向扁平，不会出现细胞叠加现象故细胞核的表达尤其清晰。 | 目前国内无此产品
28 | 细胞外流量分析仪 | 细胞代谢分析、氧呼吸测定、药物代谢分析、线粒体有氧代谢和糖酵解等功能的最佳分析工具 | 目前国内无此产品
29 | 血细胞分离机 | 外周血单核细胞，白细胞的分离 | 目前国内无此产品
30 | 数据手套和无线模块 | 用手套和虚拟场景进行交互 | 目前国内无此产品
31 | 电转染仪 | 细胞核转染系统采用模块化设计和导电性聚合物技术，为使用者提供更加灵活的选择和更先进的转染性能。 | 目前国内无此产品
32 | 多电极阵列记录系统 | 同时记录多个细胞的电发放 | 目前国内无此产品
33 | 全自动毛细管电泳仪 | 进行DNA片段分析、毒物、毒品、炸药等物质的分析 | 目前国内无此产品
34 | 磁共振兼容眼动仪系统 | 在磁共振环境下采集及分析眼动数据 | 目前国内无此产品
35 | 磁盘整列 | 存储磁共振大数据 | 目前国内无此产品
36 | 刺激呈现系统 | 刺激反应呈现系统 | 目前国内无此产品
37 | 电磁流量测井仪 | 测量钻孔中的液体流量，判断井下出水层或吸水层，解释每层的出水量或吸水量。 | 目前国内无此产品
38 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 用于对各类样品中主量、微量及痕量元素的定性、半定量和定量分析，投/中毒案件中痕量重金属元素检验 | 目前国内无此产品
39 | 多通道动物无创血压系统 | MC4000多通道血压分析系统是一种非侵入性的仪器，旨在帮助研究人员有效地获得精确测量的大鼠和小鼠的血压。 | 目前国内无此产品
40 | 多通道经颅直流电刺激仪 | 激活抑制大脑相关区域，探查大脑功能 | 目前国内无此产品
41 | 高精度凹坑仪 | TEM样品制备制样设备，把超声切割后的样品磨出低角度大面积凹坑 | 目前国内无此产品
42 | 高灵敏度大气积分浊度仪 | 可实现响应时间小于10s的散射系数的连续测 | 目前国内无此产品
43 | 核磁下事件相关脑电位(ERP)系统 | 采集和分析脑电波 | 目前国内无此产品
44 | 活细胞工作站 | 活细胞长时检测成 | 目前国内无此产品
45 | 激光多普勒血流仪 | 检测组织微循环血流 | 目前国内无此产品
46 | 酵母显微操作系统 | 酵母、真菌孢子分离及记录 | 目前国内无此产品
47 | 近红外光无线实时无创肌氧监测仪Moxy Muscle Oxygen Monitor | 肌氧监测 | 目前国内无此产品
48 | 可视型纳米颗粒分析仪 | 可以对10-1000nm的颗粒物进行直接的、实时动态观察。在荧光模式下，可以对适当标记的颗粒进行分析。纳米颗粒跟踪分析技术对每一个单独进行观测，可以提供粒径的数量分布和真实的浓度。实时观察整个样品的测试及分析过程。 | 目前国内无此产品
49 | 宽范围颗粒粒径谱仪 | 颗粒物粒径分析 | 目前国内无此产品
50 | 离体心脏灌流系统 | 配合做离体心脏灌流实验的一套系统，适用于离体哺乳动物心脏灌流（langendorff氏法）和离体心脏冠脉流量（coronaryfilw.cf）的测定 | 目前国内无此产品
51 | 模拟蒸馏分析仪 | 石油炼制过程中所有液体组分模拟蒸馏后的诸组分分析 | 目前国内无此产品
52 | 膜片钳系统 | 精确测量单细胞或者区域组织精密放电功能 | 目前国内无此产品
53 | 纳米级DMA | 用于纳米级粒子的分级 | 目前国内无此产品
54 | 纳米颗粒物粒径谱仪 | 用于纳米级粒子的浓度测量 | 目前国内无此产品
55 | 诺达思Face Reader面部表情分析系统 | 分析面部表情 | 目前国内无此产品
56 | 热释光/光释光测年系统 | 晚第四纪以来不同类型沉积物的沉积年龄和考古年龄的测定；用于热释光（TL）和光释光（OSL）测年 | 目前国内无此产品
57 | 热脱附自动进样器 | 大气污染物监测 | 目前国内无此产品
58 | X射线荧光光谱仪 | 材料分析与评价 | 目前国内无此产品
59 | 三维激光扫描仪 | 用于工程测量和地质测量 | 目前国内无此产品
60 | 生理多导记录仪1 |  | 目前国内无此产品
61 | 事件相关脑电位(ERP)系统 | 采集和分析脑电波 | 目前国内无此产品
62 | 数据分析软件 | 用于神经生理学数据分析，支持复杂的数据分析和专业的演示结果，可做离线数据分析，也可以与在线与记录系统结合使用。 | 目前国内无此产品
63 | 速度与爆发力训练台 | 体能测试与训练 | 目前国内无此产品
64 | 维也纳心理测试系统 |  | 目前国内无此产品
65 | 无线光遗传刺激器 | 通过无线光照刺激特异性地激活目标细胞，来研究其在动物行为中的作用。 | 目前国内无此产品
66 | 小动物麻醉机 | 用于小动物麻醉 | 目前国内无此产品
67 | 虚拟交互心理实验平台 | 采集和分析被试在虚拟空间的位置、动作等信息 | 目前国内无此产品
68 | 眼动追踪系统 | 追踪眼球运动轨迹 | 目前国内无此产品
69 | 眼动追踪系统2 | 采集和分析眼动数据 | 目前国内无此产品
70 | 移动表面肌电 | 表面肌电监测 | 目前国内无此产品
71 | 油料光谱仪 | 润滑油微量元素分析 | 目前国内无此产品
72 | 元素分析仪 | 用于超纯水、饮用水、工业废水等水样中溶解性总有机碳、总无机碳、总碳、总氮的分析 | 目前国内无此产品
73 | 蒸发测量仪 | 测量大气水文蒸散，辐射，感热，潜热和湍流 | 目前国内无此产品
74 | 直推式土壤取样钻机 | 用于地下土壤、沉积物和岩石的无扰动取样，确定沉积结构和构造. | 目前国内无此产品
75 | 探地雷达 | 探测基岩深度、沉积物分层、潜水面深度、地下水污染范围等. | 目前国内无此产品
76 | 组织切片机 | Leica 2235 用于生产各种不同硬度的薄标本切片，这种切片可用于生物、医药和工业领域中的常规或科研实验室 | 目前国内无此产品
77 | 组织氧含量测量系统 | 无创、实时监测组织的氧合血红蛋白浓度、脱氧血红蛋白浓度、总血红蛋白浓度等指标。 | 目前国内无此产品
78 | 核磁共振刺激呈现系统 |  | 目前国内无此产品
79 | 多导生理仪 | 采集和分析心电、呼吸、手指脉搏容积、皮肤电阻、体温、肌电、胃肠电，血氧饱和度、听觉诱发电位、视觉诱发电位、神经传导速度、惊撅反应、ABR听觉脑干反应、体感反应、反应快慢及对错、反应准确度、可以进行听觉刺激、触觉刺激、电刺激等，可无线遥测、可核磁环境使用 | 目前国内无此产品
80 | 沉浸交互式虚拟现实系统 | 使沉浸到到3D交互虚拟现实环境、可以自己编程各种实验场景、如地震、战争、飓风、火灾、水灾飞机舱等，被试者戴上一个小型头盔后，身临其境、并可以场景中的人或物进行交互，用于观察人处于不同环境中的心理、行为变化。 | 目前国内无此产品
81
82 | 眼动仪 | 采集和分析眼动轨迹：眼睛注视位置，扫视轨迹、瞳孔直径，瞳孔坐标，眼睛注视时间、眼跳等 | 目前国内无此产品
83 | 影像导航重复经颅磁刺激系统 | 通过影像定位导航系统精确定位脑细胞，使用强磁场使局部的脑细胞得到兴奋或抑制，研究大脑的相应功能 | 目前国内无此产品
84 | 移液器 | 溶剂、溶液的定量吸取 | 目前国产产品无法满足需求
85 | 移液器德目前国 | 快速、精确定量移取化学试剂 | 目前国产产品无法满足需求
86 | 精密天平 | 样品重量精确测量、用于精密称量操作 | 目前国产产品无法满足需求
87 | BOD测定仪 | 对样品进行生化需氧量进行分析 | 目前国产产品无法满足需求
88 | COD测定仪 | 对样品进行化学需氧量进行分析 | 目前国产产品无法满足需求
89 | 荧光光谱仪 | 分子光学性质研究及结构表征 | 目前国产产品无法满足需求
90 | 显微数码相机和软件 | 可拍摄高灵敏度的荧光图像或高质量的明场图像 | 目前国产产品无法满足需求
91 | 超微量紫外分光光度计 | 超微量的核酸和蛋白浓度和纯度检测，并可使用常规比色皿进行连续全波长紫外/可见光谱扫描。 | 目前国产产品无法满足需求
92 | 分光光度计（紫外、可见光、荧光、双光束、超微量、超微量紫外、超微量紫外可见光、荧光、荧光/磷光/发） | 分光光度计在特定波长处或一定波长范围内光的吸收度，对该物质进行定性或定量分析。 | 目前国产产品无法满足需求
93 | 荧光/磷光/发光分光光度计 | 可以测定荧光、磷光、生物发光或化学发光 | 目前国产产品无法满足需求
94 | 原子吸收分光光度仪 | 用于元素定量分析研究 | 目前国产产品无法满足需求
95 | 紫外可见分光光度计 | 通过物质对广的特定的吸收光谱来对该物质进行定性、定量及结构分析 | 目前国产产品无法满足需求
96 | 拉曼光谱仪 | 物质成分和结构分析 | 目前国产产品无法满足需求
97 | 能量色散型X荧光光谱仪 | 金属元素定性定量分析 | 目前国产产品无法满足需求
98 | 傅里叶变换红外光谱仪 | 检测有机物中特殊官能团及机构特征，用于有机化合物结构定性分析 | 目前国产产品无法满足需求
99 | X射线衍射仪 | 材料化合物鉴别、晶型、晶粒分布等，炸药晶体或不明晶体成分分析 | 目前国产产品无法满足需求
100 | 高通量超微量定量系统 | 全波长范围进行酶标仪功能和高通量超微量定量功能 | 目前国产产品无法满足需求
101 | 化学发光荧光成像系统 | 多色荧光、化学发光、可见光、印迹膜、核酸胶，蛋白胶、多孔板、培养皿等光学成像 | 目前国产产品无法满足需求
102 | 三维荧光/紫外吸收光谱仪 | 水质分析、复杂混合有机物的定量定性分析相关的荧光研究 | 目前国产产品无法满足需求
103 | 色差计 | 样品颜色偏差测试 | 目前国产产品无法满足需求
104 | 旋光仪 | 测试样品结构 | 目前国产产品无法满足需求
105 | 叶绿素荧光成像系统 | 较完全的测定叶绿素荧光参数 | 目前国产产品无法满足需求
106 | 迷你X-射线衍射仪/Mini X-ray diffractometer | 无损分析样品，进行物质的定性分析、晶格常数确定和应力测定；通过峰面积计算进行定量分析 | 目前国产产品无法满足需求
107 | 全自动高内涵成像系统 | 用于对DNA/RNA/蛋白质等凝胶电泳不同染色（如eb、考马氏亮蓝、银染、sybr green）及微孔板、平皿等非化学发光成像检测分析。 | 目前国产产品无法满足需求
108 | 光谱成像椭偏仪 | 测量诸如薄膜厚度、折射率和吸收系数等参数。对薄膜进行区域化分析，获得所选区域的成像分析图。 | 目前国产产品无法满足需求
109 | 光纤光谱仪 | 快速光谱实时监测分析，可用于多种大气污染物和水体的检测 | 目前国产产品无法满足需求
110 | 气相色谱议 | 有机污染物分析、农残、兽残、药残分析;香精香料香气成分分 | 目前国产产品无法满足需求
111 | 气相色谱质谱联用仪 | 复杂有机物体系定性及定量分析 | 目前国产产品无法满足需求
112 | 气象六参数仪 | 用于温度、湿度、风速风向、气压和露点这6个气象参数的精确测量 | 目前国产产品无法满足需求
113 | 气压烧结炉 | 氮化硅喷嘴的基础研发 | 目前国产产品无法满足需求
114 | 高效液相色谱-串联质谱联用仪 | 未知物鉴定、天然药物的筛选、分离鉴定、以及蛋白质组学研究分析，毒物、毒品、有机炸药等物质的分析 | 目前国产产品无法满足需求
115 | 高效液相色谱仪 | 用于生物介质中有效活性成分的系统分离检测 | 目前国产产品无法满足需求
116 | 液相色谱-串联四级杆离子阱质谱仪 | 同时具有液相色谱和质谱的功能 | 目前国产产品无法满足需求
117 | 场发射扫描电子显微镜/能谱/波谱仪 | 观察和检测有机材料、无机材料及在上述微米、纳米级样品的表面特征以及表面成分分析，射击残留物、油漆、无机炸药等的分析 | 目前国产产品无法满足需求
118 | 倒置生物显微镜 | 微生物细胞、样品观察形态 | 目前国产产品无法满足需求
119 | 激光共聚焦显微镜 | 组织、细胞形态学观测，提供无比精确的三维成像，以及对亚细胞结构和动力学过程的精准测试 | 目前国产产品无法满足需求
120 | 扫描电子显微镜 | 微观形貌分析 | 目前国产产品无法满足需求
121 | 扫描探针显微镜 | 对高分子、生物、化工、食品、医药等各种材料和样品进行纳米区域的物理性质包括形貌进行探测，或者直接进行纳米操纵 | 目前国产产品无法满足需求
122 | 生物显微镜（倒置、相差、荧光） | 观察细胞微观立体结构 | 目前国产产品无法满足需求
123 | 体视显微镜 | 样品形态观察 | 目前国产产品无法满足需求
124 | 体视荧光显微镜 | 样品形态观察 | 目前国产产品无法满足需求
125 | 体视荧光显微镜 | 样品形态观察 | 目前国产产品无法满足需求
126 | 台式电镜 | 二次电子可以看颗粒形貌，大小，分布。背散射可以看元素分布，相分布，夹杂。 | 目前国产产品无法满足需求
127 | 超长工作距离显微成像系统 | 生物成像 | 目前国产产品无法满足需求
128 | 原子力显微镜 | 微区力学测量、观测光纤表面膜层厚度及形态、材料结构表征 | 目前国产产品无法满足需求
129 | 防爆冰箱 | 用于存放需要低温保存的易燃易爆的化学物品 | 目前国产产品无法满足需求
130 | 高压釜 | 通过对容器的结构设计与参数配置，实现工艺要求的加热、蒸发、冷却及低高速的混配功能。 | 目前国产产品无法满足需求
131 | 三气培养箱 | 细胞培养 | 目前国产产品无法满足需求
132 | 生物安全柜 | 防止微生物等培养物的交叉污染，保护实验操作人员和实验环境 | 目前国产产品无法满足需求
133 | 生物反应器 | 蛋白发酵 | 目前国产产品无法满足需求
134 | 探入式植物培养箱 | 主要应用于植物的生长、光和CO2处理等研究。 | 目前国产产品无法满足需求
135 | 旋转蒸发仪 | 生物样品浓缩、回收干燥 | 目前国产产品无法满足需求
136 | 液氮罐 | 组织、细胞样本的升低温保存 | 目前国产产品无法满足需求
137 | AC／DC差分放大系统 | 将两个输入端电压的差以一固定增益放大。用于脑片组织切片的膜片钳实验。 | 目前国产产品无法满足需求
138 | 培养箱 | 培养细胞 | 目前国产产品无法满足需求
139 | 超低温冰箱 | 用于血浆、生物材料、疫苗、试剂等材料的低温保存。 | 目前国产产品无法满足需求
140 | 布劳恩手套箱/Mbraunglove box | 实现无水无氧的特定惰性气氛 | 目前国产产品无法满足需求
141 | 防震台 | 防止或减少振动对实验过程的干扰。用于脑片组织切片的膜片钳实验。 | 目前国产产品无法满足需求
142 | 人工气候箱 | 主要用于昆虫等动植物生物学、生态学及其适应性等科学研究 | 目前国产产品无法满足需求
143 | 冷冻干燥机 | 通过低温冷冻，干燥实验材料和样品。 | 目前国产产品无法满足需求
144 | 离心机（超速、冷冻、大容量、超微量、低温低速） | 在低温环境下借离心力分离液相非均一体系的设备 | 目前国产产品无法满足需求
145 | 大容量冷冻摇床 | 主要是用于细菌培养、发酵、杂交和生物化学反映以及酶、细胞组织培养研究 | 目前国产产品无法满足需求
146 | 低温恒温摇床 | 生物样品的恒温培养 | 目前国产产品无法满足需求
147 | 凝胶成像系统 | 凝胶观察、拍摄。含普通、化学发光、荧光。 | 目前国产产品无法满足需求
148 | 全能型蛋白转印系统 | 7分钟内完成4块普通小胶或2块中型胶的转印，并可独立控制2个程序转印 | 目前国产产品无法满足需求
149 | 基因测序仪 | 基因测序及比较测序 | 目前国产产品无法满足需求
150 | 脉冲场电泳仪 | 通过多角度、连续变化的电场控制，对生物体大片段DNA进行分离，并通过专业软件进行分型鉴定和同源性追踪。 | 目前国产产品无法满足需求
151 | 酶标仪 | 使抗原或抗体结合到某种固相载体表面，并保持其免疫活性，用于肠清素检测，蛋白浓度测定等 | 目前国产产品无法满足需求
152 | 流式细胞仪 | 对细胞进行自动分析和分选的装置 | 目前国产产品无法满足需求
153 | 石蜡包埋机 | 全自动石蜡包埋组织，以用于石蜡切片 | 目前国产产品无法满足需求
154 | 石蜡切片机 | 切片样品 | 目前国产产品无法满足需求
155 | 实时细胞分析系统 | 支持多达3位用户同步执行细胞检测分析实验，且可同时使用E-Plate和CIM-Plate两种检测板，可扩展应用于细胞迁移和细胞侵入研究领域 | 目前国产产品无法满足需求
156 | 实时荧光定量PCR仪 | 用于生物样品DNA扩增 | 目前国产产品无法满足需求
157 | 实时运动监控系统 | 运动实时多指标监控 | 目前国产产品无法满足需求
158 | 手持式分散机 | 样品分散 | 目前国产产品无法满足需求
159 | 双面垂直电泳分析系统 | 核酸和蛋白的电泳分析 | 目前国产产品无法满足需求
160 | PCR仪 | 用于生物样品DNA扩增 | 目前国产产品无法满足需求
161 | 洗板机 | 洗板机一般与酶标仪配套使用，用来专门清洗酶标仪。 | 目前国产产品无法满足需求
162 | 细胞电融合、电穿孔仪 | 转染 | 目前国产产品无法满足需求
163 | 细胞计数仪 | 对溶液中的细胞或微粒进行测量计数。 | 目前国产产品无法满足需求
164 | 细胞融合仪 | 人为地制造细胞融合 | 目前国产产品无法满足需求
165 | 垂直电泳槽(小型、中型、大型、双面) | 用于核酸蛋白的电泳分离分析 | 目前国产产品无法满足需求
166 | 水平电泳槽 | 用于核酸蛋白的电泳分离分析 | 目前国产产品无法满足需求
167 | 转印系统 | 用于核酸蛋白的电泳分离分析 | 目前国产产品无法满足需求
168 | 16通道生理仪 | 生理信号测量 | 目前国产产品无法满足需求
169 | 超声波细胞破碎仪 | 对生物样品的超声破碎 | 目前国产产品无法满足需求
170 | 单细胞操作和扩增设备 | 可用于单细胞的捕获分离，可捕获不同大小的单细胞，小到几微米的细菌等微生物，大到一两百微米的卵细胞 | 目前国产产品无法满足需求
171 | 电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS） | 测定水体和土壤中的微量和痕量元素（重金属）的含量. | 目前国产产品无法满足需求
172 | 电化学工作站 | 电化学反应控制 | 目前国产产品无法满足需求
173 | 电离激光强度检测系统 | 激光功率能量测量 | 目前国产产品无法满足需求
174 | 电泳系统及扫描软件 | 小分子物质的分离分析，最主要用于蛋白质、核酸、酶，甚至病毒与细胞的研究。 | 目前国产产品无法满足需求
175 | 电泳仪 | 用于核酸蛋白的电泳分离分析 | 目前国产产品无法满足需求
176 | 顶空进样器 | 水体中挥发性组分检测 | 目前国产产品无法满足需求
177 | 动脉硬化检测仪 | 血管病变早期检测 | 目前国产产品无法满足需求
178 | 动态校准仪 | 臭氧、一氧化碳、非甲烷碳氢化合物、二氧化硫、一氧化氮、二氧化氮等气体浓度测量 | 目前国产产品无法满足需求
179 | 动态信号分析仪 | 检测五轴超精密机床 | 目前国产产品无法满足需求
180 | 动物行为学研究设备 | 观察研究鼠、兔等动物的行为反应。 | 目前国产产品无法满足需求
181 | 多参数水质分析仪 | 监测参数包括溶解氧、pH、ORP、电导率、温度、深度、浊度、叶绿素 a、蓝绿藻、若丹明WT、铵/氨离子、硝酸根离子、氯离子、环境光、总溶解气体共十五种参数 | 目前国产产品无法满足需求
182 | 全自动快速固相萃取仪 | 自动浓缩、萃取样品 | 目前国产产品无法满足需求
183 | 全自动凝血分析仪 | 止血与血栓分子标志物的检测，避免在手术过程中发生大出血。 | 目前国产产品无法满足需求
184 | 全自动切片机 | 对生物样品全自动切片 | 目前国产产品无法满足需求
185 | 全自动社交行为识别分析系统 | 自动分析各种重大疾病模型的动物，如自闭症、抑郁症、老年痴呆、帕金森、中枢神经创伤等模型动物的社交行为。 | 目前国产产品无法满足需求
186 | 全自动生化分析仪 | 根据光电比色原理来测量体液中某种特定化学成分的仪器 | 目前国产产品无法满足需求
187 | 全自动血液细胞分析仪 | 检测网织红细胞 | 目前国产产品无法满足需求
188 | 染色机 | 切片自动染色。 | 目前国产产品无法满足需求
189 | 核酸蛋白分析仪 | 分析测量溶液中蛋白和核酸的含量。 | 目前国产产品无法满足需求
190 | 紫外杂交交联仪 | 用于将核酸交联于膜上 | 目前国产产品无法满足需求
191 | 躯干姿态测量评估系统 | 姿态评估，生物力学建模 | 目前国产产品无法满足需求
192 | 足底压力分布测试平板 | 步态分析/平衡稳定性分析 | 目前国产产品无法满足需求
193 | 睡眠监测仪 | 记录和分析睡眠相关参数 | 目前国产产品无法满足需求
194 | 铁屑分析仪 | 可以准确测试润滑油、液压油和油脂中的铁屑含量，为设备状态监测提供定量依据。 | 目前国产产品无法满足需求
195 | 全自动反应釜系统 | 化工反应过程 | 目前国产产品无法满足需求
196 | PM1.0及PM2.5连续监测仪 | 同时测量PM10 、PM2.5颗粒物 | 目前国产产品无法满足需求
197 | PM1连续监测仪 | 测量PM1颗粒物 | 目前国产产品无法满足需求
198 | 微电极研究系统 | 原位测试电极/电解质界面膜的电化学性能及PH变化 | 目前国产产品无法满足需求
199 | 纳米粒度测试仪 | 测量溶液中纳米颗粒的尺寸及zeta电位 | 目前国产产品无法满足需求
200 | 包埋机 | 以石蜡为介质，自动包埋组织块。 | 目前国产产品无法满足需求
201 | 爆发力测试仪 | 体能训练、测试及评估;迅速判断出运动员的肌肉情况和体能状况 | 目前国产产品无法满足需求
202 | 便携式肌力测试仪 | 肌力测试与评价 | 目前国产产品无法满足需求
203 | 便携式肌力测试与关节活动度计 | 姿态评估 | 目前国产产品无法满足需求
204 | 便携式数字肌力测试仪 | 用于力量评估、功能分析、康复评定、训练效果评估等 | 目前国产产品无法满足需求
205 | 便携式血乳酸测定仪 | 为专业运动提供指标分析 | 目前国产产品无法满足需求
206 | 便携式叶面积仪 | 测量植物叶的面积。 | 目前国产产品无法满足需求
207 | 冰冻切片机 | 组织样本的低温切片制备 | 目前国产产品无法满足需求
208 | 测高仪 | 可进行较复杂的图形元素之间的测量 | 目前国产产品无法满足需求
209 | 差示热综合热分析仪 | 玻璃态转化温度分析、热失重分析、相转变温度分析、氧化安定性分析、固化程度分析等 | 目前国产产品无法满足需求
210 | 超薄切片机 | 自动马达驱动刀台，N-S移动范围：10mm，W-E移动范围：25mm；体视显微镜放大倍率：S6E：10-64x可调，可获取厚度10µm的切片。 | 目前国产产品无法满足需求
211 | 超纯水机 | 水质纯化。 | 目前国产产品无法满足需求
212 | 超净超净台 | 无菌操作台功用 | 目前国产产品无法满足需求 | 100级以上纳入
213 | 超声波切割机 | TEM样品制备制样设备，将样品切管成合适大小 | 目前国产产品无法满足需求
214 | 超声波人体成分扫描仪 | 扫描全身脂肪、肌肉厚度和分布情况 | 目前国产产品无法满足需求
215 | 程控水平微电极拉制仪 | 拉制微小电极。用于脑片组织切片的膜片钳实验。 | 目前国产产品无法满足需求
216 | 臭氧分析仪 | 大气臭氧浓度测量 | 目前国产产品无法满足需求
217 | 垂直弹跳测试器 | 体能测试分析与评估 | 目前国产产品无法满足需求
218 | 纯水超纯水系统 | 1.精密分析仪器设备用水；2.理化实验用水 | 目前国产产品无法满足需求
219 | 刺激隔离器 | 隔离其他电流等噪音。用于脑片组织切片的膜片钳实验。含在线加热装置。 | 目前国产产品无法满足需求
220 | 刺激器 | 用于脑片组织切片的膜片钳实验。含在线加热装置。含单通道和多通道。 | 目前国产产品无法满足需求
221 | 单臂立体定位仪 | 用于脑片组织切片的膜片钳实验。 | 目前国产产品无法满足需求
222 | 单分散气溶胶发生器3475 | 3475单分散气溶胶发生器 | 目前国产产品无法满足需求
223 | 等离子清洗机 | 材料清洗 | 目前国产产品无法满足需求
224 | 等热滴定测定系统 | 测定分子间相互作用 | 目前国产产品无法满足需求
225 | 等速肌力测试训练系统 | 肌力测试与评价，训练 | 目前国产产品无法满足需求
226 | 地下水水位自动监测系统 | 自动监测并记录时间尺度上地下水水位变化 | 目前国产产品无法满足需求
227 | 电穿孔(仪、系统)、电转染仪 | 该仪器主要应用于分子生物学实验室，进行实验样品,如荔枝核酸分子的研究,用以转移核酸、通过高强度的电场作用，瞬时提高细胞膜的通透性，从而吸收周围介质中的外源分子。将目标核苷酸、DNA 与RNA等导入样品内。 | 目前国产产品无法满足需求
228 | 电导率仪 | 测量样品的电导率 | 目前国产产品无法满足需求
229 | 多功能图像工作站 | 适合可见光，荧光，化学发光，X射线以及同位素的成像工作，对于生命科学中个体水平上的研究具有相当大的价值 | 目前国产产品无法满足需求
230 | 多功能微孔板检测系统 | 核酸蛋白的定量检测 | 目前国产产品无法满足需求
231 | 多功能训练仪 | 对身体多方面功能测试与评价 | 目前国产产品无法满足需求
232 | 放电等离子烧结炉 | 制备高性能氮化硅基材料 | 目前国产产品无法满足需求
233 | 分子泵 | 用于产生高真空环境 | 目前国产产品无法满足需求
234 | 分子间相互作用测量仪 | 测量分子间相互作用 | 目前国产产品无法满足需求
235 | 高纯零气发生器 | 提供浓度精确的臭氧、一氧化碳、非甲烷碳氢化合物、二氧化硫、一氧化氮、二氧化氮的零气源 | 目前国产产品无法满足需求
236 | 功率车 | 身体机能测试 | 目前国产产品无法满足需求
237 | 骨密度仪 | 人体骨矿含量测定与分析 | 目前国产产品无法满足需求
238 | 光合测定系统 | 对植物的光合作用进行测定 | 目前国产产品无法满足需求
239 | 黑碳分析仪 | 测量在气体中颗粒物的黑碳浓度 | 目前国产产品无法满足需求
240 | 痕量级CO分析仪 | 在线测量气体浓度从亚ppb量级到1 000ppb的一氧化碳 | 目前国产产品无法满足需求
241 | 痕量级NOx分析仪 | 在线测量气体浓度从亚ppb量级到1 000ppb的氮氧化物 | 目前国产产品无法满足需求
242 | 痕量级SO2分析仪 | 在线测量气体浓度从亚ppb量级到1 000ppb的二氧化硫 | 目前国产产品无法满足需求
243 | 红外速度测试仪器 | 体能测试分析与评估 | 目前国产产品无法满足需求
244 | 化学吸附仪 | 测定多孔材料的比表面积、孔分布及微孔等特性表征，评定催化剂活性等能力，获得活性金属表面积、金属分散度等参数 | 目前国产产品无法满足需求
245 | 火焰/石墨炉一体原子吸收光谱仪 | 金属元素和部分非金属元素分析 | 目前国产产品无法满足需求
246 | 肌肉振动仪 | 体能恢复与检测 | 目前国产产品无法满足需求
247 | 脊柱电子测量仪 | 进行脊柱健康状态评估分析 | 目前国产产品无法满足需求
248 | 记录和分析软件 | 记录分析脑片的电信号。用于脑片组织切片的膜片钳实验。 | 目前国产产品无法满足需求
249 | 甲烷/非甲烷总烃 | 在线测量在气体中甲烷与非甲烷碳氢化合物 | 目前国产产品无法满足需求
250 | 检漏仪 | 检测系统气体泄露情况 | 目前国产产品无法满足需求
251 | 开放式振动训练台 | 体能测试与训练 | 目前国产产品无法满足需求
252 | 凯氏定氮仪 | 分析测量样品中蛋白质的含量。 | 目前国产产品无法满足需求
253 | 颗粒物空气动力学粒径谱仪 | 测量气溶胶的空气动力学粒径及其数量浓度、表面积浓度、体积浓度、质量浓度随粒径分布 | 目前国产产品无法满足需求
254 | 快速样品制备系统 | 具备对样品进行破碎，使得内溶物DNA/RNA/蛋白质等释放的功能 | 目前国产产品无法满足需求
255 | 连续流动注射分析仪 | 水溶液中离子测定 | 目前国产产品无法满足需求
256 | 露点渗透压仪 | 通过热电偶头测得待测物质的露点温度，通过函数关系获得蒸汽压值，通过校准，即可显示为渗透压仪的浓度单位（毫摩尔/千克）。 | 目前国产产品无法满足需求
257 | 内脏脂肪检测仪 | 内脏脂肪检测 | 目前国产产品无法满足需求
258 | 能见度仪 | 测量在大气能见度及天气状况 | 目前国产产品无法满足需求
259 | 平衡测试与训练仪 | 体能测试评估与康复 | 目前国产产品无法满足需求
260 | 平行蒸发仪 | 对样品的高度浓缩 | 目前国产产品无法满足需求
261 | 切片机 | 把组织块切成薄片。含全自动、振动、轮转、冰冻。 | 目前国产产品无法满足需求
262 | 全无线运动机能体能能量消耗监测追踪系统 | 人体运动机能体能能量消耗 | 目前国产产品无法满足需求
263 | 热式气体质量流量控制器 | 控制气体质量流量 | 目前国产产品无法满足需求
264 | 热重分析仪/thermogravimetric analysis | 研究材料的热稳定性、分解过程、氧化与还原，水分与挥发分测定，实现材料老化和分解过程的分析、原材料的特征分析以及合成反应的分析等 | 目前国产产品无法满足需求
265 | 人体能耗监测仪 | 人体能耗监测 | 目前国产产品无法满足需求
266 | 人体运动能耗监测仪专业版软件 | 提供生理活动测量 | 目前国产产品无法满足需求
267 | 溶氧仪 | 可测量水体溶解氧含量。如配备多个探头，可测量包括电导率、温度、盐度、pH等在内的多项指标。 | 目前国产产品无法满足需求
268 | 蠕动泵 | 用于土壤中低含量的污染物和可溶性有机物的定量测定以及反应动力学研究 | 目前国产产品无法满足需求
269 | 赛艇传感勘测系统 | 测量分析最重要的赛艇技术数据专注与应用程序和桨叶的配合同坐，身体的分段运动方式和赛艇的运动方式，船只的运动力学。 | 目前国产产品无法满足需求
270 | 三维人体扫描仪 | 为人体数据采集、自动处理及所有形态指标数字建模提供了全面解决方案。 | 目前国产产品无法满足需求
271 | 深层肌肉刺激仪 | 扭伤、拉伤等软组织损伤康复 | 目前国产产品无法满足需求
272 | 神经、肌肉无线电刺激仪 | 增强肌肉机能 | 目前国产产品无法满足需求
273 | 事件相关电位系统 | 采集人体神经生物电信号 | 目前国产产品无法满足需求
274 | 数模／模数转换器 | 将膜片钳放大器所采集的电信号转换成数码信号，同时还将计算机软件输出的刺激信号转换成模拟信号输出给膜片钳放大器并最终施加给细胞。用于脑片组织切片的膜片钳实验。 | 目前国产产品无法满足需求
275 | 双侧电动显微操作系统 | 提供高精度的自动调节操作动作，用于脑片组织切片的膜片钳实验。 | 目前国产产品无法满足需求
276 | 双道温度控制系统 | 用于脑片组织切片的膜片钳实验。 | 目前国产产品无法满足需求
277 | 水质分析仪 | 检测水中含氧量、含N量、PH值、温度等 | 目前国产产品无法满足需求
278 | 四通道电容放大器 | 测量五轴超精密机床 | 目前国产产品无法满足需求
279 | 酸度计 | 精度、稳定性好 | 目前国产产品无法满足需求
280 | 台阶仪 | 测量物质表面轮廓、台阶高度、表面粗糙度、镀层涂层厚度、 | 目前国产产品无法满足需求
281 | 台式眼动仪 | 亮瞳暗瞳追踪 | 目前国产产品无法满足需求
282 | 糖尿病风险评估系统 | 糖尿病风险评估 | 目前国产产品无法满足需求
283 | 体温控制器 | 为活体样品提供稳定的温度。用于脑片组织切片的膜片钳实验。 | 目前国产产品无法满足需求
284 | 跳跃测试系统 | 体能测试分析与评估 | 目前国产产品无法满足需求
285 | 头戴式眼动仪 | 暗瞳追踪 | 目前国产产品无法满足需求
286 | 团队训练系统 | 团队运动训练强度监测 | 目前国产产品无法满足需求
287 | 微波消解仪 | 通过微波使样品产生高温分解。 | 目前国产产品无法满足需求
288 | 五分类动物血液分析仪 | 用于快速对动物血液各项指标进行分析检测 | 目前国产产品无法满足需求
289 | 显微注射系统 | 显微注射 | 目前国产产品无法满足需求
290 | 小动物活体成像系统 | 观测活体动物体内肿瘤的生长及转移、感染性疾病发展过程、特定基因的表达等生物学过程 | 目前国产产品无法满足需求
291 | 厌氧/微需氧培养箱 | 是一种在无氧或微量氧气环境条件下进行细菌培养及操作的专用装置。 | 目前国产产品无法满足需求
292 | 叶绿素仪 | 通过测量叶片在两种波长范围内的透光系数来确定叶片当前叶绿素的相对数量。 | 目前国产产品无法满足需求
293 | 原子吸收仪 | 测定多种化学元素 | 目前国产产品无法满足需求
294 | 运动跑台 | 运动定量负荷测试 | 目前国产产品无法满足需求
295 | 在线元素碳/有机碳分析仪 | 用于城市和区域环境空气中多种形式C含量信息的精确测量 | 目前国产产品无法满足需求
296 | 真空浓缩仪 | 真空离心浓缩蛋白 | 目前国产产品无法满足需求
297 | 脂肪测定仪 | 分析测量样品中脂肪的含量。 | 目前国产产品无法满足需求
298 | 中高压送液泵 | 中高压送液 | 目前国产产品无法满足需求
299 | 中压制备色谱仪 | 能够对天然产物、生物制品、小分子化合物进行分离纯化研究 | 目前国产产品无法满足需求
300 | 自动体外除颤仪 | 心肺复苏 | 目前国产产品无法满足需求
301 | 综合热分析仪 | 测定材料的熔融、结晶、相变、反应温度与反应热、燃烧热、比热等，研究材料的热稳定性、分解、氧化还原、吸附解吸、游离水与结晶水含量、成分比例计算 | 目前国产产品无法满足需求
302 | 总有机碳分析仪 | TOC测定 | 目前国产产品无法满足需求
303 | 组织透明化处理系统 | 将细胞周围的脂肪组织去除并且使它们变得透明，而且能保留组织结构，可以透明化处理脑部组织或其他如胰腺组织，以了解细胞、循环通路、脏器间的结构/功能关系，从而构建3D解剖图和表型构图 | 目前国产产品无法满足需求
304 | 红外热像仪 | 红外探测并光学成像 | 目前国产产品无法满足需求
305 | 凝胶成像系统 | 支持化学发光、荧光、可见光成像；支持印迹膜、核酸胶，蛋白胶、多孔板、培养皿，TCL板等样品类型 | 目前国产产品无法满足需求
306 | 双向电泳及分析系统 | 蛋白质分离 | 目前国产产品无法满足需求
307 | 32通道数字神经信号和光遗传记录系统 | 记录分析脑片的电信号。用于脑片组织切片的膜片钳实验。 | 目前国产产品无法满足需求
308 | 蛋白纯化系统 | 蛋白或核酸提纯 | 目前国产产品无法满足需求
309 | 脑片／组织片灌流记录系统 | 用于脑片组织切片的膜片钳实验。 | 目前国产产品无法满足需求
310 | 数据采集和分析系统 | 采集和分析脑片信号。用于脑片组织切片的膜片钳实验。 | 目前国产产品无法满足需求
311 | 植物冠层分析仪 | 植物冠层的叶面积指数、叶片平均倾斜角度、散射辐射透过率、直接辐射透过率、消光系数和叶片的方位分布测定 | 目前国产产品无法满足需求
312 | 自动补偿膜片钳放大器 | 通过双探头电路进行高增益低噪音的信号补偿。用于脑片组织切片的膜片钳实验。 | 目前国产产品无法满足需求
313 | 热重及同步分析仪 | 材料的玻璃化转变、熔点、分解、氧化、软化温度、膨胀系数等热性能指标。 | 目前国产产品无法满足需求
314 | 金相显微镜 | 其主要反映和表征构成材料的相和组织组成物、晶粒、亚晶、非金属夹杂物乃至某些晶体缺陷的数量、形貌、大小、分布、取向、空间排布状态等 | 目前国产产品无法满足需求
315 | 等离子增强原子层沉积系统 | 等离子体增强原子层沉积系统可直接进行粉体、3D材料、高宽深比沟槽等材料，从原子层面对其进行氧化物、贵金属、氮化物、硫化物等薄膜的沉积，该仪器对薄膜的成份和厚度具有出色的控制能力，所制备的薄膜保形性好、纯度高且均匀，是其它薄膜沉积仪器不可比拟的，能够对催化剂粉末的进行多种和多层薄膜的高效均匀沉积，有效提高催化剂的效率，未来还可使用该仪器开发暂未被发现的前驱体。 | 目前国产产品无法满足需求
316 | 电子鼻 | 测气味 | 目前国内无此类产品
317 | 调制叶绿素荧光仪 | 测定叶绿素 | 目前国内产品无法满足
318 | 冷原子吸收汞分析仪 | 测海水、沉积物汞 | 目前国内无此类产品
319 | 油品硫形态分析仪 | 定量，分析轻质馏分油中硫化物 | 目前国产产品无法满足需求
320 | 蛋白电泳系统 | 用于蛋白的电泳分离分析 | 目前国产产品无法满足需求
321 | 核酸电泳系统 | 用于核酸的电泳分离分析 | 目前国产产品无法满足需求
322 | 锻针仪 | 对拉制的玻璃管进行锻烧，以便封接。 | 目前国产产品无法满足需求
323 | 磨针仪 | 对拉制的玻璃管进行打磨形成各种坡度 | 目前国产产品无法满足需求
324 | 层析系统(低压、中高压) | 生物样品组分的分离 | 目前国产产品无法满足需求
325 | 校准型光密度仪 | 对蛋白进行半定量分析 | 目前国产产品无法满足需求
326 | 基因枪系统 | 通过高压氦气驱动加速包被有DNA或RNA的微细金颗粒或钨颗粒，使之穿透细胞、组织和器官等。 | 目前国产产品无法满足需求
327 | 发酵罐 | 细胞大量培养 | 目前国产产品无法满足需求
328 | 移液工作站 | 自动化移液系统 | 目前国产产品无法满足需求
329 | 核酸提取仪（全自动） | 自动化核酸提取、自动快速完成核酸抽提 | 目前国产产品无法满足需求
330 | 磁力搅拌器 | 用于搅拌或同时加热搅拌低粘稠度的液体或固液混合物。 | 目前国产产品无法满足需求
331 | 烘箱 | 用于生物质水热转化、材料活化、样品二次处理等方面。 | 目前国产产品无法满足需求
332 | 研磨仪 | 适用于各种样品的研磨破碎。 | 目前国产产品无法满足需求
333 | 马弗炉 | 用于样品加热。 | 目前国产产品无法满足需求
334 | 进样器（自动、顶空、手动） | 在色谱系统中，能定量地将分析试样送入色谱柱的装置。 | 目前国产产品无法满足需求
335 | 洗片机 | 成像辅助装置之一，是自动、连续冲洗胶片的专用设备。 | 目前国产产品无法满足需求
336 | 摊片机 | 用于组织学、科研和工业实验室的石蜡切片的延展。 | 目前国产产品无法满足需求
337 | 分液器 | 瓶口分液操作。 | 目前国产产品无法满足需求
338 | 显微镜成像系统 | 以摄影方式获取微观世界的影像，并可以对获取的图片进行图像分析的系统。 | 目前国产产品无法满足需求
339 | 孵化箱 | 人工模拟卵生动物母性进行温湿度翻蛋等条件经过一定时间将受精蛋发育成生命的机箱。 | 目前国产产品无法满足需求
340 | 混匀仪 | 通过电机控制振荡混匀液体。 | 目前国产产品无法满足需求
341 | 均质机 | 通过高压将样品破碎、打散。 | 目前国产产品无法满足需求
342 | 匀浆机 | 将样品打散并研磨成均匀的糊状物。 | 目前国产产品无法满足需求
343 | 实时直接分析离子化系统 | 通过专用接口与质谱仪联用，满足实验室对样品高通量分析的要求和对现场、无损、快速、低碳、原位、直接分析的需求。 | 目前国内无此产品
344 | 液滴萃取表面分析纳喷离子化系统 | 从各类样品表面直接萃取分析物，通过高效纳升电喷雾芯片进行灵敏分析。 | 目前国内无此产品
345 | 实验室专用清洗消毒系统（含烘干） | 针对实验室玻璃器皿进行清洗消毒，处理量大、纯净度高、灵活性强，效果稳定。 | 目前国产产品无法满足需求
346 | 全自动汞分析仪 | 通过燃烧将汞元素释放出来，用金汞齐富集和净化，再用冷原子吸收光谱测定汞的含量，无需任何人工前处理。 | 目前国产产品无法满足需求
347 | 冷原子吸收光谱仪 | 地表水超痕量汞的分析检测 | 目前国产产品无法满足需求
348 | 裂解器 | 高分子材料的定性定量分析、配方分析。 | 目前国产产品无法满足需求
349 | 高沸点有机物浓缩仪 | 高沸点化合物浓缩，天然产物提纯回收。 | 目前国产产品无法满足需求
350 | 正倒置一体化研究级显微镜 | 对活体细胞和组织、流质、沉淀物等进行显微研究，对培养皿中的培养组织进行动态显微观察。 | 目前国内无此产品
351 | 气相离子迁移谱 | 体现快速气相色谱仪和超灵敏离子淌度光谱仪的协同效应。能选择性地顶空检测固体和液体样品的挥发性有机物。获得样品特有指纹的三维光谱并使用多元数据分析工具进行分析。 | 目前国内无此产品
352 | 油脂氧化测定仪 | 用于测定食品、化妆品氧化稳定性。 | 目前国产产品无法满足需求
353 | 膳食纤维测定仪 | 用于测定食品膳食纤维。 | 目前国产产品无法满足需求
354 | 氨基酸分析仪 | 使用柱后衍生原理，专业检测样品中的18种常见氨基酸和其它氨基酸，分离效果好，重现高，检出限低。 | 目前国产产品无法满足需求
355 | 全自动恒温糖度计 | 通过折光法原理快速检测各类液体样品的BRIX值，内置帕尔贴恒温装置，对样品精确控温，提高测量精度。 | 目前国产产品无法满足需求
356 | 实验室自动化工作站 | 整合台面型小平台 | 目前国内无此产品
357 | 超高效液相色谱-高分辨质谱联用仪 | 痕量组分中物质的分析确证和未知物筛选。 | 目前国内无此产品
358 | 综合热分析红外光谱联用仪 | 相变温度、热分解温度、热重变化、析出气体的定性分析 | 目前国内无此产品
359 | 小鼠跑轮 | 进行小鼠运动训练 | 目前国产产品无法满足需求
360 | 数字磁性计数器 | 进行小鼠跑轮计数和测速 | 目前国产产品无法满足需求
361 | 小动物骨密度仪 | 对动物骨密度（BMD）及身体成分（BMC/Fat/Lean）进行分析，并呈现超高分辨率的数字影像分析系统 | 目前国产产品无法满足需求
362 | 小动物显微CT | 对活体小动物（如小鼠、大鼠、兔子等）、骨骼、牙齿和各种生物材料进行高分辨率X射线成像。既可对活体小动物进行如肿瘤等软体组织的动态观察，也可对小动物进行骨骼疾病方面的研究 | 目前国产产品无法满足需求
363 | 生物力学试验机 | 用于人造血管、软组织、骨头、接骨板、椎间融合器、膝关节、脊柱固定器、金属涂层、髋关节、髓内钉等材料的拉伸、压缩、弯曲、扭转等机械性能测试和力学鉴定 | 目前国产产品无法满足需求
364 | 可穿戴心率监测仪 | 实时跟踪运动员心率、心率变异性、跑动距离、跑动速度 | 目前国产产品无法满足需求
365 | 便携式气体分析仪器 | 可在实验室以外实时监控运动员摄氧量 | 目前国产产品无法满足需求
366 | 扫描荧光显微镜 | 切脑片 | 目前国产产品无法满足需求
367 | Omegawave竞技状态综合诊断系统 | Omegawave是一款可以快速、轻松、无创地获取运动员的多种生物学参数，并对远动员的机能和体能状态作出实时的综合性诊断和评估。 | 目前国产产品无法满足需求
368 | 功能动作评估体态分析系统 | 通过从8个关节，颈部，背部的44种运动，做出精准动作分析解决方案，记录身体活动线性，角度的距离。 | 目前国产产品无法满足需求
369 | Gymware力量功率测试系统 | 爆发力测试与体能训练相结合 | 目前国产产品无法满足需求
370 | 加速度计系统 | 能耗测量与医务监督 | 目前国产产品无法满足需求
371 | 动脉硬化风险评估系统 | 健康评估、医务监督 | 目前国产产品无法满足需求
372 | 糖尿病风险评估系统 | 健康评估、医务监督 | 目前国产产品无法满足需求
373 | 大面积激光干涉系统 | 对集成电路和半导体器件的高精度加工和制造 | 目前国内产品不能满足需求
374 | 多光子显微镜 | 深层荧光成像 | 目前国内产品不能满足需求
375 | 纳米热原子力显微镜 | 包括绝缘体在内的固体材料表面物质分析 | 目前国内产品不能满足需求
376 | 大腔体压机 | 中子研究的核心组成部分 | 目前国内产品不能满足需求
377 | 集成真空蒸镀系统的手套箱 | 太阳能电池薄膜材料的旋涂和热蒸发制备 | 目前国内产品不能满足需求
378 | 转盘式激光共聚焦显微镜 | 高速3D成像 | 目前国内产品不能满足需求
379 | 蛋白纯化液相色谱仪 | 用于蛋白质和各种生物大分子的分离纯化及制备 | 目前国内产品不能满足需求
380 | 化学发光成像仪 | 用于生物分子如蛋白质、核酸的化学发光和多色荧光印迹实验 | 目前国内产品不能满足需求
381 | 全自动超高分辨率超高灵敏度显微成像系统 | 观察细胞及组织切片，高信噪比共聚焦成像，荧光定量分析，亚细胞细胞超高分辨需求 | 目前国内产品不能满足需求
382 | 植物乙烯气体检测系统 | 在线长期检测植物乙烯的变化 | 目前国内产品不能满足需求
383 | 蛋白纯化液相色谱仪 | 通过液相过柱的方法进行分离纯化 | 目前国内产品不能满足需求
384 | 真空型傅立叶红外光谱仪 | 整体抽真空去除水和二氧化碳的干扰 | 目前国内产品不能满足需求
385 | 蛋白结晶筛选机器人 | 蛋白结晶筛选实验的加样研究 | 目前国内产品不能满足需求
386 | 二代测序系统 | 生物样品的测序分析 | 目前国内产品不能满足需求
387 | 单分子实时测序仪 | 大量生物样品的单分子测序分析 | 目前国内产品不能满足需求
388 | 全自动核酸片段回收系统 | 大量生物样品的单分子测序分析 | 目前国内产品不能满足需求
389 | 实时在线高压反应分析系统 | 研究温度变化对反应的影响 | 目前国内产品不能满足需求
390 | 灌水仪 | 灌装实验动物饮水 | 目前国内产品不能满足需求
391 | 全自动细菌鉴定/药敏系统 | 检测：革兰氏阴性杆菌，包括沙门氏菌、弧菌、志贺氏菌 | 目前国内无此产品
392 | 组织染色处理机 | 组织切片自动染色。 | 目前国产产品无法满足需求
393 |  |  | 目前国产产品无法满足需求
394 | 轮转式组织脱水机 | 组织切片自动脱水。 | 目前国产产品无法满足需求
395 | 鱼类行为学分析系统 | 自动采集目标数据，并对数据进行图表分析，可导出原始数据 | 目前国内无此产品
396 | 便携式植物气孔计 | 测量叶片气孔导度。 | 目前国产产品无法满足需求
397 | 立式低温冰箱 | 低温保存 | 目前国产产品无法满足需求
398 | 多用途多参数水质综合流动实验室 | 测量项目 pH、BOD、DO、EC、氨氮、氟化物、铁、铜等50多项参数 | 目前国内无此产品
399 | 气体分析仪 | 气体分析。 | 目前国产产品无法满足需求
400 | 树木茎杆截流测量 | 测量树冠下树木茎秆截流量 | 目前国产产品无法满足需求
401 | 植物胁迫便携式测量仪 | 植物光合作用测定 | 目前国产产品无法满足需求
402 | 恒温混匀仪 | 基本应用：加热／混匀／制冷 | 目前国产产品无法满足需求
403 | 叶面积仪 | 测量叶面积 | 目前国产产品无法满足需求
404 | 均质仪 | 搅拌样品。 | 目前国产产品无法满足需求
405 | 环境多功能万用气体检测仪 | 监测100种以上的有毒和可燃气体 | 目前国内无此产品
406 | 灭蚊机 | 具光学、诱蚊晶片、热力、湿气、二氧化碳及五色光控制系统 | 目前国产产品无法满足需求
407 | 电动移液器 | 电动控制吸取样品。 | 目前国产产品无法满足需求
408 | 生物分子相互作用仪 | 可以无标记地检测待测物与芯片上固定分子间的结合反应。SPR可以实时监测芯片表面发生的各种结合、解析反应，已经成为一种成熟的检测生物分子间相互作用的方法。 | 目前国内无此产品
409 | 全能细胞状态分析仪 | 分析细胞状态 | 目前国内无此产品
410 | 超滤膜包 | 过滤分子 | 目前国内无此产品
411 | 台式浊度仪 | 水质检测 | 目前国产产品无法满足需求
412 | 小型发酵罐 | 微生物发酵 | 目前国产产品无法满足需求
413 | 定角磨刀机 | 研磨切片机刀机。 | 目前国产产品无法满足需求
414 | 摊片机 | 摊展切片样品 | 目前国产产品无法满足需求
415 | 烘片机 | 切处烘干 | 目前国产产品无法满足需求
416 | 热钳 | 制作切片配套 工具 | 目前国产产品无法满足需求
417 | 防雨型多光谱冠层测量仪 | 测量树木冠层 | 目前国内无此产品
418 | 电解质与血液气体分析仪 | 血液分析 | 目前国内无此产品
419 | 口腔医学影像系统 | 医学影像存储和归档系统与放射信息(PACS系统) | 目前国产产品无法满足需求
420 | 数字化全景X光机 | 数字化全景X光机 | 目前国产产品无法满足需求
421 | 数字X线摄影系统 | 数字X线摄影系统(DR) | 目前国产产品无法满足需求
422 | 数字X射线成像系统 | 数字X射线成像系统(DR牙片探测器) | 目前国产产品无法满足需求
423 | CR扫描仪系统 | 口腔影像用CR扫描仪系统(CR牙片) | 目前国产产品无法满足需求
424 | 口腔锥形束CT | 口腔锥形束CT | 目前国产产品无法满足需求
425 | 牙片机 | 牙片机 | 目前国产产品无法满足需求
426 | 牙科显微镜 | 牙科显微镜 | 目前国产产品无法满足需求
427 | 三维模型扫描正畸分析系统 | 三维模型扫描正畸分析系统 | 目前国产产品无法满足需求
428 | 口内扫描仪 | 口内扫描仪 | 目前国产产品无法满足需求
429 | 口腔内窥镜 | 口腔内窥镜 | 目前国产产品无法满足需求
430 | 精密压力进样泵 | 多通道流路，精密压力进样 | 目前国产产品无法满足需求
431 | 换笼工作站 | 为IVC笼具高效更换垫料 | 目前国产产品无法满足需求
432 | 动物微透析系统 | 可对大脑神经递质进行活体监测 | 目前国产产品无法满足需求
433 | Rota Rod 转棒仪 | 评估药物对大小鼠动作协调性的影响 | 目前国产产品无法满足需求
434 | 发声器 | 动物行为学实验，触发动物行为信号 | 目前国产产品无法满足需求
435 | 视频行为记录分析系统 | 小动物行为学视频记录 | 目前国产产品无法满足需求
436 | 十六臂迷宫行为学检测系统 | 药物或大脑受损状态下动物学习和记忆方面的表现 | 目前国产产品无法满足需求
437 | 触屏控制行为学系统 | 进行多种行为学观察和记录 | 目前国产产品无法满足需求
438 | 台式钙流检测工作站 | 细胞内钙流检测，药物筛选 | 目前国产产品无法满足需求
439 | 小动物活体成像系统 | 小动物超声成像 | 目前国产产品无法满足需求
440 | 遥测运动心肺测试仪（备注：设备型号：K5 /设备配置: 遥测运动心肺测试仪、 遥测十二导联动态心电、动态血氧饱和仪、动态血压+功率车、全球定位系统） | K5是升级版可携带式的人体运动气体代谢遥测仪，它是运用每次呼气分析法进行量度的。透过这科技，可以探讨在户外运动时的生理反应，既可以在快速运动额的瞬间收集数据，还可以长时间的数据收集及测量。K5可以准确地量度超过三十个生理数据，包括摄氧量、二氧化碳呼出量、心率及气流量等。K5是科研人员及医生必备的系统3合1功能：可以用三透过全球卫星定位（GPS或WAAS）技术，可以对测试者在户外的速度、距离海拔高度及地理位置进行测定。形式作室内或户外场地测试：1--数据记录 2--遥测传输 3--实验室测试 户外场地测试功能： 透过全球卫星定位（GPS或WAAS）技术，可以对测试者在户外的速度、距离海拔高度及地理位置进行测定。 | 目前国产产品无法满足需求
441 | 溶出度仪 | 用于检查药物从片剂或胶囊剂等固体制剂在规定溶剂中溶出的速度和程度。 | 目前国产产品无法满足需求
442 | 浊度仪 | 可供水样浑浊度的测试 | 目前国产产品无法满足需求
443 | 制备液相 | 采用液相色谱技术对物质进行分离、分析及收集一种或多种色谱纯物质的色谱系统。 | 目前国产产品无法满足需求
444 | 粘度计 | 测量流体粘度 | 目前国产产品无法满足需求
445 | 微波灰分测定仪 | 用于测定物质中的灰分含量 | 目前国产产品无法满足需求
446 | 冰点渗透压仪 | 采用测量溶液的冰点下降来间接测定其渗透压摩尔浓度。 | 目前国产产品无法满足需求
447 | 乳粒测定仪 | 测量乳粒的粒径和绝对数目 | 目前国产产品无法满足需求
448 | 细菌鉴定仪 | 采用终点法、阈值法，比色、比浊动态分析法的自动化表型鉴定系统，用于常规微生物鉴定。 | 目前国产产品无法满足需求
449 | 全自动微生物基因指纹鉴定系统 | 以微生物独特的基因组为基础自动化同步完成菌株水平的鉴定和分子分型 | 目前国产产品无法满足需求
450 | 超临界流体色谱仪 | 以超临界流体做流动相，依靠流动相的溶剂化能力来进行分离、分析的色谱系统。 | 目前国产产品无法满足需求
451 | 全自动凝胶染色系统 | 蛋白电泳凝胶自动染色和荡洗脱色 | 目前国产产品无法满足需求
452 | 全自动菌落计数系统 | 具有水平的图像分析软件可在瞬间完成整个培养皿的读取，用于任何涉及菌落计数/抑菌圈测量的微生物实验室。 | 目前国产产品无法满足需求
453 | 全自动革兰氏染色仪 | 自动化革兰染片仪系统,可给出所有类型样本的精确、标准化的染色结果。 | 目前国产产品无法满足需求
454 | 螺旋接种仪 | 采用阿基米德原理对样品进行螺旋式接种，配合全自动菌落计数系统对样品染菌量进行定量分析。 | 目前国产产品无法满足需求
455 | 卤素红外水分仪 | 采用卤素加热方式，快速干燥样品，并即时显示样品丢失的水分含量%。 | 目前国产产品无法满足需求
456 | 卡氏水份测定仪 | 利用电解碘所需的电量与碘之间的定量关系计算出样品的含水量。 | 目前国产产品无法满足需求
457 | 激光光散射系统 | 不需要做任何假设及标样，用于测量高分子绝对分子量及其分子量分布。 | 目前国产产品无法满足需求
458 | 逆流色谱 | 利用液液两相的逆流分配，在没有固体填料的情况下，执行复杂的化学物质的混合物分离。 | 目前国产产品无法满足需求
459 | 液相色谱/原子荧光联用仪 | 用于As（砷）、Hg(汞)、Se(硒)、Sb(锑)等元素形态分析,可单独作为氢化法原子荧光光谱仪使用。 | 目前国产产品无法满足需求
460 | 雾滴（粒）分布仪 | 用于喷雾剂雾滴分布检查，符合中目前国药典要求。 | 目前国产产品无法满足需求
461 | 无菌隔离器 | 实验室无菌检查用隔离器，符合药典要求。 | 目前国产产品无法满足需求
462 | 伏安极谱仪 | 通过测定电解过程中所得到的极化电极的电流-电位（或电位-时间）曲线来确定溶液中被测物质浓度 | 目前国产产品无法满足需求
463 | 分析用研磨机 | 用于研磨样品 | 目前国产产品无法满足需求
464 | 二氧化碳培养箱 | 用于组织细胞体外培养 | 目前国产产品无法满足需求
465 | 超离心粉碎仪 | 用于粉碎样品 | 目前国产产品无法满足需求
466 | 薄层数码成像系统 | 快速获得逼真色谱图像 | 目前国产产品无法满足需求
467 | 薄层色谱扫描仪 | 用于薄层色谱进行定量检测分析 | 目前国产产品无法满足需求
468 | 薄层全自动展开仪 | 全自动控制薄层活化、预平衡，展开缸饱和，展开距离及干燥等所有展开步骤，实时监控并报告展开温度及湿度。 | 目前国产产品无法满足需求
469 | 薄层板切割器 | 在不损伤薄层灵敏的前提下，把薄层板切割成任何需要的大小。 | 目前国产产品无法满足需求
470 | 薄层点样仪 | 电脑程序控制自动点样，采用接触式喷雾点样机构, 可单点、多点、段状点样。 | 目前国产产品无法满足需求
471 | 多联过滤系统 | 用于滤膜法微生物检测、悬浮固形物检测、样品纯化的抽滤。 | 目前国产产品无法满足需求
472 | PCR工作台 | 用于核酸的分子扩增 | 目前国产产品无法满足需求
473 | 细菌鉴定/药物敏感试验系统 | 用于细菌的生化鉴定 | 目前国内无此产品
474 | 电热灭菌器 | 用于微生物检测操作灭菌 | 目前国产产品无法满足需求
475 | 全自动取膜器 | 用于微生物检测中的取膜操作 | 目前国产产品无法满足需求
476 | 全自动酶联免疫分析仪 | 用于病原微生物检测 | 目前国产产品无法满足需求
477 | 全自动病源微生物快速检测系统 | 用于微生物的快速鉴定 | 目前国内无此产品
478 | 全自动食品微生物定量检测仪 | 用于食品中微生物的定量检测 | 目前国内无此产品
479 | 便携式微生物空气采样器 | 用于微生物实验室环境洁净度监测 | 目前国产产品无法满足需求
480 | 商业无菌自动分析仪 | 用于商业无菌项目 | 目前国内无此产品
481 | 革兰氏（细胞）染色仪 | 用于细菌的革兰氏染色实验 | 目前国内无此产品
482 | 全自动样品稀释仪 | 用于样品的梯度稀释 | 目前国产产品无法满足需求
483 | 玻璃热珠灭菌器 | 用于生物安全柜中剪刀等的灭菌 | 目前国产产品无法满足需求
484 | 自动微生物快速检测分析系统 | 用于微生物的快速鉴定 | 目前国内无此产品
485 | 磁力架-样品混合器 | 用于大肠杆菌O157的免疫磁珠法分离 | 目前国内无此产品
486 | 全自动免疫荧光分析仪 | 用于细菌的快速鉴定 | 目前国内无此产品
487 | 全自动微生物鉴定药敏分析系统 | 用于细菌生化鉴定 | 目前国内无此产品
488 | 滚压式血泵 | 用于体外循环耗材类产品检测 | 目前国产产品无法满足需求
489 | 血气分析仪 | 用于体外循环耗材类产品、血气试剂产品检测 | 目前国产产品无法满足需求
490 | 流变仪 | 用于液体流变性能、粘弹性能检测 | 目前国内无此产品
491 | 冷蒸气原子吸收光谱仪 | 用于材料中元素含量分析 | 目前国产产品无法满足需求
492 | 碳硫分析仪 | 材料中碳、硫元素含量的分析 | 目前国产产品无法满足需求
493 | 热膨胀仪 | 用于材料热膨胀系数测试 | 目前国内无此产品
494 | 全自动五分类血液分析仪 | 血细胞试剂检测 | 目前国产产品无法满足需求
495 | 全自动酶免工作站 | 酶联免疫试剂检测 | 目前国产产品无法满足需求
496 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 化学发光试剂检测 | 目前国产产品无法满足需求
497 | 高通量测序系统 | 测序产品检测 | 目前国产产品无法满足需求
498 | 血细胞计数器 | 血细胞检测 | 目前国产产品无法满足需求
499 | 质谱仪 | 质谱检测 | 目前国产产品无法满足需求
500 | 葡萄糖分析仪 | 血糖纸检测 | 目前国产产品无法满足需求
501 | 荧光原位杂交分析仪 | 原位杂交试剂检测 | 目前国产产品无法满足需求
502 | 特定蛋白分析仪 | 特定蛋白试剂检测 | 目前国产产品无法满足需求
503 | 残氧检测仪 | 可对药品包装，食品包装进行 无损残氧检测 | 目前国内无产品
504 | 顶空水汽/压力分析仪 | 可对药品包装，食品包装进行 无损残留水分检测 | 目前国内无产品
505 | 顶空CO2分析仪 | 可对药品包装，食品包装进行 无损残留CO2检测 | 目前国内无产品
506 | 零级氮气发生器 | 产生氮气 | 目前国内无产品
507 | 零级氧气发生器 | 产生氧气 | 目前国内无产品
508 | 步入式恒温恒湿试验室 | 恒温恒湿试验 | 目前国产产品无法满足需求
509 | 卡式灭菌器 | 该产品灭菌周期短，特别适用于牙科手机等小型的流转需求快的产品 | 目前国产产品无法满足需求
510 | 动物血凝分析仪 | 可为出血性和血栓性疾病的诊断、溶栓及疗效观察提供有价值的指标 | 目前国内产品无法满足需求
511 | 动物尿液分析仪 | 主要用于诊疗疾病疗效观察，如肾疾、糖尿病、肝疾等。 | 目前国内产品无法满足需求
512 | 动物内分泌分析仪 | 评估甲状腺、肾上腺和肝功能等，观察药物治疗情况分析。 | 目前国内产品无法满足需求
513 | 恒温水浴仪 | DNA提取孵育 | 目前国内产品无法满足需求
514 | 自动化工作站 | 用于检材自动化分拣、自动化提取DNA等 | 目前国内产品无法满足需求
515 | 实时PCR软件 | 升级软件的密钥 | 目前国内无此产品
516 | PrepFiler Express BTA™ 法医DNA提取试剂盒 | 用于核酸纯化，配合仪器的试剂 | 目前国内无此产品
517 | GlobalFiler™ STR试剂盒 | 用于3500遗传分析仪的DNA测序 | 目前国内无此产品
518 | 三重四级杆气质联用仪 | 毒物、毒品、有机炸药等物质的分析 | 目前国内无此产品
519 | 气相色谱红外光谱联用仪 | 毒物、毒品、有机炸药等物质的分析 | 目前国内无此产品
520 | 吸附热脱附气质联用仪 | 汽油、煤油、柴油等助燃剂的分析 | 目前国内无此产品
521 | 便携式气质联用仪 | 案件现场毒物、毒品、有机炸药等物质的分析 | 目前国内无此产品
522 | 钨灯丝扫描电子显微镜/能谱/波谱仪 | 射击残留物、油漆、无机炸药等的分析 | 目前国内无此产品
523 | 便携式红外光谱仪 | 案件现场有机物质的快速分析 | 目前国内无此产品
524 | 便携式拉曼光谱仪 | 案件现场物质的快速分析 | 目前国内无此产品
525 | 显微红外光谱仪 | 痕量油漆、纤维等微量物证的分析 | 目前国内无此产品
526 | 显微激光拉曼光谱仪 | 痕量油漆、纤维等微量物证的分析 | 目前国内无此产品
527 | 显微分光光度仪 | 物证光谱性质的分析 | 目前国内无此产品
528 | 便携式X射线衍射仪 | 炸药晶体或不明晶体成分快速分析 | 目前国内无此产品
529 | 便携式荧光光谱仪 | 无机炸药或不明物质成分（元素）快速分析 | 目前国内无此产品
530 | 毒品、炸药探测仪 | 毒品、炸药等物质的快速分析 | 目前国内无此产品
531 | 偏振光显微镜 | 纤维等物证的分析 | 目前国内无此产品
532 | 折射率仪 | 玻璃等物证的分析 | 目前国内无此产品
533 | 有毒气体探测仪 | 有毒气体快速探测 | 目前国产产品无法满足需求
534 | 放射线探测仪 | 放射线快速探测 | 目前国产产品无法满足需求
535 | 差示扫描量热仪 | 微量物证的差示扫描量热法分析 | 目前国内无此产品
536 | 超临界萃取仪 | 毒物、毒品相关物证的前处理操作 | 目前国产产品无法满足需求
537 | 空气呼吸器 | 人员安全防护,防止生化侵害 | 目前国产产品无法满足需求
538 | 高纯气体发生器（空气、氢气、氮气等） | 用于制备高纯度气体，用作分析仪器载气、干燥气、动力气、助燃气等。 | 目前国产产品无法满足需求
539 | 通风橱 | 实验室环境控制，保证有毒有害易燃易爆气体及时从实验室排出 | 目前国产产品无法满足需求
540 | 糖分分析仪 | 用于测量液体密度，比重，浓度，糖度等。 | 目前国产产品无法满足需求
541 | 植物根系监测系统 | 主要用于对植物根系的生长进行监测。 | 目前国产产品无法满足需求
542 | 野外植物生理生态监测系统 | 可长期置于野外自动监测植物生长状态、胁迫生理生态、水分利用等及与气象因子的相互关系。 | 目前国产产品无法满足需求
543 | 土壤养分测量仪 | 测量土壤养分。 | 目前国产产品无法满足需求
544 | 孢子捕捉仪 | 主要用于监测病害孢子存量及其扩散动态。 | 目前国产产品无法满足需求
545 | 精密自动气象站 | 用于记录影响植物生长监测的系统，主要用于植物生长指标的观测，及环境土壤相关参数等的监测。 | 目前国产产品无法满足需求
546 | 多通道TDR土壤监测系统 | 用于在户外或室内自动监测土壤的水分、温度、电导率和水势的变化。 | 目前国产产品无法满足需求
547 | 超便携式叶绿素荧光仪 | 适合野外使用，可用于研究光合作用机理，各种环境因子对植物生理生态的影响，植物抗逆性，植物长期生态变化等。 | 目前国产产品无法满足需求
548 | 全定量光谱仪 | 检定样品中各元素含量 | 目前国内无此产品
549 | 杜马斯定氮仪 | 物质中氮元素的测定 | 目前国内无此产品
550 | 卤素/氢气检漏仪校准装置 | 卤素/氢气检漏仪校准 | 目前国产产品无法满足需求
551 | 红外光谱仪 | 光源性能检测 | 目前国产产品无法满足需求
552 | 尘埃粒子计数器 | 尘埃粒子计数 | 目前国产产品无法满足需求
553 | 便携式气溶胶发生装置 | 生物安全柜检测装置，用于测量沉降风速、泄漏量 | 目前国产产品无法满足需求
554 | 气溶胶光度计 | 生物安全柜检测装置，用于测量沉降风速、泄漏量 | 目前国产产品无法满足需求
555 | 发光强度标准灯 | 照度计、亮度计的检定的标准 | 目前国产产品无法满足需求
556 | 色温表 | 标准光源箱检定 | 目前国产产品无法满足需求
557 | 二氧化碳测量仪 | 二氧化碳测量 | 目前国产产品无法满足需求
558 | 超高效液相色谱/四极杆串联飞行时间质谱联用仪 | 食品安全检测 | 目前国产产品无法满足需求
559 | 菌落计数器 | 菌落计数 | 目前国产产品无法满足需求
560 | 持续燃烧测试仪 | 持续燃烧测试 | 目前国产产品无法满足需求
561 | 氧化性液体实验装置 | 氧化性液体测试 | 目前国产产品无法满足需求
562 | 燃烧速率测试装置 | 燃烧速率测试 | 目前国产产品无法满足需求
563 | 二氧化碳分析仪 | 二氧化碳分析 | 目前国产产品无法满足需求
564 | 微量一氧化碳分析仪 | 微量一氧化碳分析 | 目前国产产品无法满足需求
565 | 氨气分析仪 | 氨气分析 | 目前国产产品无法满足需求
566 | 氮氧化物分析仪 | 氮氧化物分析 | 目前国产产品无法满足需求
567 | 红外气体分析仪 | 红外气体分析 | 目前国产产品无法满足需求
568 | 高精度废气分析仪 | 高精度废气分析 | 目前国产产品无法满足需求
569 | 高精度烟气分析仪 | 高精度烟气分析 | 目前国产产品无法满足需求
570 | 氢气分析仪 | 氢气分析 | 目前国产产品无法满足需求
571 | 液相色谱流量测定仪 | 液相色谱流量测定 | 目前国产产品无法满足需求
572 | 浮游菌采样器校验系统 | 浮游菌采样器校验 | 目前国产产品无法满足需求
573 | 基因扩增仪校准装置 | PCR仪检验、校准 | 目前国产产品无法满足需求
574 | 顺磁氧分析仪 | 防爆环境中顺磁氧分析 | 目前国产产品无法满足需求
575 | 四级质谱残余气体分 析仪 | 测量气体成分 | 目前国产产品无法满足需求
576 | 复合气体检测报警仪 | 气体检测 | 目前国产产品无法满足需求
577 | 台式钠度计 | 测量钠浓度 | 目前国产产品无法满足需求
578 | 溶解氧测试仪 | 水质检测 | 目前国产产品无法满足需求
579 | 手持式酸碱/ 氧化还原电位计 | 检测水中氧化和还原能力 | 目前国产产品无法满足需求
580 | 水中油分析仪 | 水质检测 | 目前国产产品无法满足需求
581 | 铁离子浓度比色计 | 铁含量监控 | 目前国产产品无法满足需求
582 | 氯比色计 | 适用于野外现场水质测试，而且也适用于实验室内的水质分析。 | 目前国产产品无法满足需求
583 | 余氯参数测试仪 | 余氯测量 | 目前国产产品无法满足需求
584 | 热解析仪 | 大气污染物监测 | 目前国产产品无法满足需求
585 | 液相色谱-电感耦合等离子质谱联用仪 | 不能被气化惑易分解的复杂有机类混合物的分离和微量、半微量、痕量物质定性及定量分析 | 目前国产产品无法满足需求
586 | 稳定同位素比质谱仪 | 用于测定稳定同位素的丰度比值。 | 目前国产产品无法满足需求
587 | 凝胶色谱-质谱联用仪 | 可用于小分子物质的分离和鉴定，分析化学性质相同分子体积不同的高分子同系物，同时对物质中微量至痕量高分子的分子量的测定 | 目前国产产品无法满足需求
588 | 凝胶色谱净化浓缩系统 | 用于分离测定高聚物的相对分子质量和相对分子质量分布，同时根据所用凝胶填料不同，可分离油溶性和水溶性物质，分离相对分子质量的范围从几百万到100以下 | 目前国产产品无法满足需求
589 | 全自动索氏浸提仪 | 萃取样品 | 目前国产产品无法满足需求
590 | 全自动固相萃取系统 | 萃取样品 | 目前国产产品无法满足需求
591 | 快速溶剂萃取仪 | 萃取样品 | 目前国产产品无法满足需求
592 | 全自动氮吹浓缩仪 | 自动浓缩 | 目前国产产品无法满足需求
593 | 自动电位滴定仪 | 根据电极电位的突跃测定离子的浓度 | 目前国产产品无法满足需求
594 | 卡尔费休水分仪 | 各种物质水分含量的测定 | 目前国产产品无法满足需求
595 | 全谱直读电感耦合等离子体发射光谱仪 | 用于对各类样品中主量、微量元素的定性、半定量和定量分析。 | 目前国产产品无法满足需求
596 | 伏安极谱仪 | 对电解质溶液中不同离子含量进行定性分析及定量分析。 | 目前国产产品无法满足需求
597 | 冷冻研磨机 | 高分子材料的制样 | 目前国产产品无法满足需求
598 | 红外碳硫分析仪 | 金属材料中C、S元素的定量分析 | 目前国产产品无法满足需求
599 | 冷冻型控温空气摇床 | 用于生物、微生物检测、化学分析前处理。 | 目前国产产品无法满足需求
600 | 自动菌落成像分析系统 | 完成所有的菌落读数类型，自动读取平板、螺旋、涂布、倾倒等的菌落总数 | 目前国产产品无法满足需求
601 | 自动微生物分析系统 | 微生物的鉴定 | 目前国产产品无法满足需求
602 | 一氧化碳（CO）分析仪 | 在线测量一氧化碳气体的浓度 | 目前国产产品无法满足需求
603 | 氮氧化物（NOx）分析仪 | 在线测量氮氧化物气体的浓度 | 目前国产产品无法满足需求
604 | 二氧化硫（SO2）分析仪 | 在线测量二氧化硫气体的浓度 | 目前国产产品无法满足需求
605 | 甲烷/非甲烷总烃分析仪 | 在线测量甲烷与非甲烷碳氢化合物气体的浓度 | 目前国产产品无法满足需求
606 | 十六烷值机 | 检测柴油点火性能 | 目前国产产品无法满足需求
607 | 等容燃烧法十六烷值测定仪 | 检测柴油点火性能 | 目前国产产品无法满足需求
608 | 实沸点蒸馏仪 | 用于原油常压和减压馏分切割 | 目前国产产品无法满足需求
609 | 紫外荧光定硫测定仪 | 石油产品硫含量检测 | 目前国产产品无法满足需求
610 | 能量色散X射线测硫仪 | 石油产品硫含量检测 | 目前国产产品无法满足需求
611 | 单波长色散X射线测氯仪 | 石油产品氯含量检测 | 目前国产产品无法满足需求
612 | 单波长色散X射线测硫仪 | 石油产品硫含量检测 | 目前国产产品无法满足需求
613 | 化学发光定氮测定仪 | 石油产品氮含量检测 | 目前国产产品无法满足需求
614 | 全自动常压蒸馏测定仪 | 石油产品常压馏程检测 | 目前国产产品无法满足需求
615 | 全自动闭口闪点测定仪 | 石油产品闭口闪点检测 | 目前国产产品无法满足需求
616 | 全自动开口闪点测定仪 | 石油产品开口闪点检测 | 目前国产产品无法满足需求
617 | 凝胶指数测定仪 | 发动机油凝胶指数检测 | 目前国产产品无法满足需求
618 | 高温沉积物测定仪 | 发动机油高温沉积物检测 | 目前国产产品无法满足需求
619 | 诺亚克蒸发损失测定仪 | 发动机油蒸发损失检测 | 目前国产产品无法满足需求
620 | 氧化燃烧-离子色谱仪 | 石油产品卤素检测 | 目前国产产品无法满足需求
621 | 沥青针入度、润滑脂锥入度测定器 | 用于沥青针入度、润滑脂锥入度检测 | 目前国产产品无法满足需求
622 | 全自动汽油氧化安定性测定仪 | 用于汽油氧化安定性能检测 | 目前国产产品无法满足需求
623 | 自动苯胺点测定仪 | 用于石油产品苯胺点检测 | 目前国产产品无法满足需求
624 | 棒状薄层色谱分析仪 | 用于润滑油、燃料油的化学组成分析 | 目前国产产品无法满足需求
625 | 蒸气压渗透仪 | 用于石油产品平均分子量测定 | 目前国产产品无法满足需求
626 | 高温泡沫特性测定仪 | 用于润滑油抗泡特性检测 | 目前国产产品无法满足需求
627 | 自动色度测定仪 | 用于石油产品色度检测 | 目前国产产品无法满足需求
628 | 碳氢氮氧硫元素分析仪 | 用于石油产品碳、氢、氮、氧、硫元素分析 | 目前国产产品无法满足需求
629 | 氧氮氢分析仪 | 检测金属材料中氧、氮、氢含量 | 目前国产产品无法满足需求
630 | 火花直读光谱仪 | 能同时检测金属材料中各种元素含量 | 目前国产产品无法满足需求
631 | 辛烷值机 | 检测汽油抗爆性能 | 目前国产产品无法满足需求
632 | 数显粘度计 | 高分子材料黏度测定 | 目前国产产品无法满足需求
633 | 旋转粘度计 | 高分子材料黏度测定 | 目前国产产品无法满足需求
634 | 易挥发有机蒸汽吸脱附仪 | 测试材料对有害有害气体（VOCs、CO、H2S、NH3等）吸脱附能力，材料亲疏水性，比表面积等 | 目前国产产品无法满足需求
635 | 反应动力学停流光谱仪 | 设备可用于研究瞬时动力学现象，各种光属性对时间的变化，研究分子反应的机理、短时间存在的反应中间体等基础信息；酶动力学及结构与功能研究。 | 目前国产产品无法满足需求
636 | 快速停流翠灭装置 | 设备主要用于快速动力学反应研究。可用于有机立体化学动力学反应研究、光学活性物质动力学反应研究、药物动力学反应研究、生物化学与宏观大分子动力学反应研究、金属配合物动力学反应研究、聚合物化学动力学反应研究、蛋白质折叠动力学反应研究。 | 目前国产产品无法满足需求
637 | 全自动密度梯度制备仪 | 用于各类溶液的梯度制备。 | 目前国产产品无法满足需求
638 | 注射泵 | 用于注射微量液体。 | 目前国产产品无法满足需求
639 | 微孔板检测仪 | 用于生物化学发光检测。 | 目前国产产品无法满足需求
640 | 动物B超仪 | 用于各种动物背膘、眼肌面积测量，腹部、心脏等病变检查。 | 目前国产产品无法满足需求
641 | 均质乳化机 | 用于样品处理。 | 目前国产产品无法满足需求
642 | 高光谱相机 | 高光谱分析与成像。 | 目前国产产品无法满足需求
643 | 土壤重金属分析仪 | 用于土壤重金属样品分析。 | 目前国产产品无法满足需求
644 | 超高速细胞扫描成像系统 | 用于研究作物细胞形态、生长、分化、迁移、凋亡、代谢途径及信号转导。 | 目前国产产品无法满足需求
645 | 双光子共聚焦显微镜 | 用于研究细胞生物学、细胞生理学、神经生物学和神经生理学。 | 目前国产产品无法满足需求
646 | 细胞钙离子成像系统 | 用于研究农林资源保护与利用、作物重要性状发育与遗传改良、作物抗逆与养分高效利用。 | 目前国产产品无法满足需求
647 | 种子性状自动分析系统 | 用于种子质量研究。 | 目前国产产品无法满足需求
648 | 静电纺丝机 | 用于食品材料科学技术分析研究。 | 目前国产产品无法满足需求
649 | 线虫咽部肌电记录系统 | 用于自动蠕虫筛选和表型鉴定。 | 目前国产产品无法满足需求
650 | 单细胞测序文库构建系统 | 可对数千上万个细胞的独立分封，逆转录，添加标签序列，建库，实现对每个细胞的cDNA添加标签并建库，适用于单细胞测序。 | 目前国产产品无法满足需求
651 | 多功能单细胞显微操作系统 | 结合微流控技术与原子力显微镜，进行单个细胞精确注射、单细胞内容物提取以及单细胞分离等应用操作。 | 目前国产产品无法满足需求
652 | 质谱流式细胞仪 | 结合了飞行时间质谱和流式细胞技术的优势，实现单细胞水平多个标志物的同步检测。 | 目前国产产品无法满足需求
653 | 纳米粒子发生器 | 用于制备纳米功能材料，具备产生0-20nm的纳米气溶胶，适用于60多种元素的导电材料。 | 目前国产产品无法满足需求
654 | 水、土一体吹扫捕集装置 | 预处理水、土样中的挥发性有机物 | 目前国产产品无法满足需求